## Лист1
Иван +79591275273
п/п | Работа | ед изм | за единицу | Объем работ | всего
1 | Разборка кирпичной кладки, Нарезка уголков (№63,75), приварка к уголку закладной, чистка, покраска. установка уголка через 3000мм с заделкой в пустотах плит. Расстояние края уголка от стены 500мм. Омоноличивание. | шт | 23
2 | приварка уголка для крепления отливов на расстоянии 300мм от стены
3 | Сварка рамок под рекламу. Высота рамки 1000 из уголка №35. Монтаж. Зачистка, покраска
4 | 150 рубл 1 слой, праймер вошел, старую кровлю не считаем, но расплавляем, РАЗГЛАЖИВАЕМ и сверху ложим новую. | м.кв | 150 | 500 | 75000
5
6 | 100 рублей п.м. оцинкованные листы, завальцуем 25 рублей стык. | м.п | 70.4 | 100 | 7040
7 | устройство отливов | м.п | 70.4 | 200 | 14080
8 | фагот 30 рубл улож без доставки материалов но, с раствором вошел. 3 ряда 70,4/0,13(ширина с раствором)*3ряда = 1625 * 30 кирпича = 48750 рубл. заменили на мет конструкции | 1 кирпич/рублей |  | 1625 | 0
9 | 15 рубл демонтаж кирпича по стоимости 1625* 15 = 24375. заменили на мет конструкции |  |  | 1625 | 0
10 | гипсокартон 300 рубл 1 м.кв закрепить ниже (350-400 обычно берут, со слов Ивана) | м.кв | 200 | 300 | 60000
11 | демонтаж гипсокартон | м.кв | 200 | 100 | 20000
12 | 340 рубл грунтовка, шпаклевку, грунтовка, покраска, затирка | м.кв | 400 | 340 | 136000
13 | Ремонт Стен с обработкой белизной. Помещение 70*6.
14 | Ремонт кровли 9 м.кв справа у входа. Ремонт 1 м.кв с устройством обрешетки и кровли по обрешетке. Пройти мастикой по швам над Кафе. Вывод ливневого патрубка справа от входа. | м.кв |  | 9
15 | Ремонт стены в старом зале справа от входа | м.кв |  | 10
16 | Ремонт плитки ступеней, входа, в зале. С учетом подрезки, без расходников. | м.кв | 1000 | 30
17 | Ремонт облицовки фасада фаготом. 2 м.кв. | м.кв |  | 2
18 | Монтаж решеток на окна | шт |  | 3
19 | Замена стеклопакетов за решетками. В зале и в котельной. | шт |  | 4
20 | Устройство санузла в Кафе
21 | Установить временную дверь на лестницу на 2-й этаж.
22 | Покраска решеток в торговом зале и на входе.
23 | ремонт поликарбонатного покрытия над входом
24 | Восстановление электропроводки. Розетки. Аварийное освещение 12В и подвод питания 12В к кассовым терминалам.
25 | Подвод воды с выводом к автоматам по продаже питьевой воды. Устройство вывода труб воды и канализации из Раздевалок для продавцов.
26 | установка временной перегородки на лестнице
27 | сварка стых | стык | 100
28 | Демонтаж щита | щит | 3000
29 | заделка стыков рубероида на кровле, проклейка 150 м кв | м кв | 150
30 | Обрезка уголка для карниза, приварка закладная, демонтаж стены, монтаж уголка с вводом в пустоту плиты, замоноличивание | 1 уголок | 300
31 | Плитка пола, Кафе и другое
32 | Оштукатуривание стен, Кафе
33 | Установка решеток на окна Кафе
34 | Устройство перекрытия над лестницей в Кафе
35 | Устройство пандуса на входе
Смотреть Перечень Работ
312120
100 мкв кровли 1 балон, 34-35 рубл 1 литр
Демонтаж щита