Генеральному директору ООО «ЛЭО»

Начальнику Серговского филиала ООО «ЛЭО» Антонюку В.М.

Госэнергонадзор

Канцара В.Д.

Адрес для корреспонденции:

Пр. Металлургов, 48, г. Алчевск,

Луганская обл., 94206

15.08.06

Заява

про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення

електроустановки до електричної мережі

Прошу провести технічний огляд для оформлення акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки.

Встроенно-пристроенное помещение по пр. Металлургов, 48 г. Алчевск

(назва електроустановки та її місцезнаходження)

*Електроустановка прийнята від будівельно – монтажної організації замовником згідно з договором “29” 05. 2006 року за №48/П

*Для техничного обслуговування електроустановки залучається атестований персонал ЧП «Аверс-Вик», договір від “09” 06 2006 року за №53/ТО.

До заяви додається така документація:

- список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу, яким дозволяється від імені Замовника давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори;

- протокол “3” 04.2006 року перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів и удостоверения;

- приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією та замовником;документація залежно від типу електрообладнання , яке допускається до підключення згідно з главою 1.8. Правил улаштування електроустановок “Норми приймально-здавальних випробувань” – протокол №2 проверки изоляции кабельных линий и проводок, протокол №1 измерения сопротивления, протокол №1 от30.05.06 измерениясопротивления зазеления, протокол №2 от 30.05.06 проверки изоляции кабельных линий ипроводок, акт на скрытые работы, акт установки муфты соединительной, однолинейная схема;

- технічні умови від 13.10.97р

- акт розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін.

В связи с аварийной обстановкой и убытками на предприятии ЧПФ “Каллиста” во встроенно пристроенном помещении по пр. Металлургов 48, а также убытками, которые несу я, как собственник помещения, в результате незаконного отключения работниками  ООО «ЛЭО» напряжения от ТП 848 кабеля КЛ-0,4КВ, который принадлежит мне на праве частной собственности, прошу восстановить подачу электорэнергии во втроенно-пристроенное помещение расположеное в г.Алчевске по пр.Металлургов,48.

В свою очередь обязуюсь вносить оплату за электроэнергию, а также остальные платежи за весь расчетный период в соответствии с действующим законодательством Украины и действующими на данный период тарифами.

Ваше решение прошу прислать в кратчайшие сроки по адресу пр. Металлургов, 48 г. Алчевск, Луганская обл, 94206.

_____________     								 Канцара В.Д.

(підпис)  									(П.І.Б.)